Město Kladruby

Zastupitelstvo města Kladruby

Obecně závazná vyhláška města Kladruby,

kterou se vydává požární řád města

Zastupitelstvo města Kladruby se na svém zasedání konaném dne 28. 08. 2024 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Požární řád města Kladruby

**Čl. 1**

**Úvodní ustanovení**

(1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.

(2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

**Čl. 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Kladruby (dále jen „město“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 9 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:
3. zastupitelstvo města - projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany ve městě,
4. starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

**Čl. 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objektu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

**Čl. 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě**

1. Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v čl. 9.

**Čl. 5**

**Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stavy a vybavení**

1. Ve městě Kladruby je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III/I s počtem členů 12, s minimálním počtem členů v pohotovosti 4 (družstvo o sníženém počtu členů je 1+3)
2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice na adrese Zadní ulice, Kladruby.

**POČETNÍ STAV JSDH KLADRUBY**

|  |  |
| --- | --- |
| Celkem členů | **12** |
| Počet členů v pohotovosti pro výjezd | **12** |

**POČETNÍ STAV V JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍCH V JSDH KLADRUBY**

|  |  |
| --- | --- |
| **FUNKCE** | **Počet členů ve funkci** |
| Velitel JPO | **1** |
| Zástupce velitele | **2** |
| Strojník | **3** |
| Hasič | **6** |

**VYBAVENÍ JSDH KLADRUBY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybavení** | **Typ/Druh vybavení** | **Počet (ks)** |
| Automobilová cisterna | CAS 15 Renault Midlum 4x4 | 1 |
| Dopravní automobil | Mercedez Benz DA 1 LZ | 1 |
| Přívěs nákladní VEZEKO |  | 1 |
| Žebřík nastavovací hliníkový |  | 1/4 |
| Dýchací přístroj izolační vzduchový |  | 6 |
| Maska vyváděcí |  | 2 |
| Přetlakový ventilátor PH |  | 1 |
| Stříkačka motorová |  | 2 |
| Plovoucí čerpadlo | 1x Cyklon, 1x Honda | 2 |
| Motorová pila | Stihl | 2 |
| Elektrocentrála | Honda | 1 |

**Čl. 6**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

**PŘÍRODNÍ ZDRJE POŽÁRNÍ VODY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obec/město | Zdroj | Poznámky |
| Kladruby | řeka Úhlavka | příjezd k řece ze Zahradní ulice k fotbalovému hřišti |
| Milevo | rybník na návsi, u kapličky | sjezd z hlavní silnice, u kapličky |
| Tuněchody | rybník na návsi, u kapličky | sjezd z hlavní silnice, u kapličky |
| Vrbice u Stříbra | rybník na návsi | sjezd z hlavní silnice vedoucí přes obec, sjezd proti kapličce |
| Láz u Kladrub | rybník na návsi | sjezd z hlavní silnice vedoucí před obec |
| Láz u Kladrub | rybník při silničním sjezdu do obce | 2. sjezd z hlavní silnice Kladruby – Benešovice , při silnici při vjezdu do obce vpravo |
| Brod (chatová osada Výrov) | Výrovský rybník | sjezd z hlavní silnice Brod – Tuněchody u čp. 14 na cestu pod hostincem, dále okolo čp. 54 |

**PODZEMNÍ VODOVODNÍ HYDRANTY VE MĚSTĚ KLADRUBY**

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Umístění hydrantů |
| 1 | Revoluční ulice u čp. 342, 406 a 80 |
| 2 | Jílová ulice u čp. 333 |
| 3 | Milevská ulice u čp. 259, 260 a u pilnice Kladrubských lesů |
| 4 | Zadní ulice u čp. 301, 138, 348, 242, 353 a 319 |
| 5 | Stříbrská ulice u čp. 39 a 306 |
| 6 | Hřbitovní ulice u čp. 298, 329 a 229 |
| 7 | Kostelní ulice u čp. 101 a 205 |
| 8 | Husova ulice u čp. 204 a 223 |
| 9 | Zahradní ulice u čp. 232, 220, 267, 277 a pod čp. 286 |
| 10 | Sadová ulice u čp. 285 |
| 11 | Pozorka u čp. 43, 36 a 8 |

**PODZEMNÍ VODOVODNÍ HYDRANTY V OBCI BROD U STŘÍBRA**

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Umístění hydrantů |
| 1 | u čp. 51 |
| 2 | u čp. 24 |
| 3 | u čp. 54 |
| 4 | u čp. 20 |
| 5 | u čp. 31 |
| 6 | u čp. 62 |
| 7 | u vodárny |

**PODZEMNÍ VODOVODNÍ HYDRANTY V OBCI VRBICE U STŘÍBRA**

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Umístění hydrantů |
| 1 | u čp. 23 |
| 2 | u čp. 21 |
| 3 | u čp. 10 |
| 4 | u čp. 24 |
| 5 | u čp. 32 |
| 6 | u kravína |
| 7 | u kapličky |

**PODZEMNÍ VODOVODNÍ HYDRANTY V OBCI LÁZ U KLADRUB**

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Umístění hydrantů |
| 1 | u čp. 16 |
| 2 | u čp. 30 |
| 3 | u čp. 12 |
| 4 | u čp. 8 |
| 5 | u křížení potoka (stanoviště kontejnerů) |

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.
2. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které město stanovilo (viz. výše), jsou povinni oznámit městu:
3. nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
4. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

**Čl. 7**

**Ohlašovna požárů a její označení**

Město zřídilo následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”: - budova městského úřadu Kladruby, na adrese náměstí Republiky 89.

**Čl. 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

1. Požární poplach ve městě je vyhlašován přerušovaným opakovaným zvukem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)
2. Siréna je ovládána centrálně HZS Plzeňského kraje, případně lze sirénu ovládat tlačítkem, které je umístěno zvenku na fasádě u vchodu do objektu čp. 85 na náměstí Republiky v Kladrubech (nyní prodejna Kladrubských lesů, dříve bývalý městský úřad).
3. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje městským rozhlasem.

**Čl. 9**

**Seznam sil a prostředků požární ochrany**

1. Počet hasičů a vybavení jednotek jsou dány kategorií jednotky požární ochrany.
2. Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územního odboru Tachov.
3. V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obcích Kladruby, Vrbice u Stříbra, Láz u Kladrub, Brod u Stříbra, Tuněchody a Milevo následující jednotky:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Stupeň | JSDH Kladruby  HZS Stříbro  JSDH Stříbro  JSDH Heřmanova Huť |
| 1. stupeň | HZS Tachov  JSDH Přimda  JSDH Bor  JSDH Černošín  JSDH Planá  HZS Nýřany |
| 1. stupeň | HZS Tachov  JSDH Bor  JSDH Konstantinovy Lázně  JSDH Tachov  JSDH Pernarec |

**Čl. 10**

**Závěrečná a zrušovací ustanovení**

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města Kladruby č. 1/2013, Požární řád města Kladruby.

**Čl. 11**

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Hana Floriánová Matěj Havránek

starostka města místostarosta města